附表连江县水电站评估分类汇总表

| 序号 | 电站名称 | 开工时间 | 装机容量（kW） | 分类结果 | 分类依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 涉及自然保护区核心区或缓冲区 | 涉及其他生态保护红线 | 立项审批（核准） | 流域综合规划 | 流域综合规划批复 | 规划环评 | 规划环评批复 | 环评审批 | 水资源论证（取水许可） | 林地使用手续 | 土地使用手续 | 生态流量核定（m³/s） | 生态泄流设施 | 生态流量泄放 | 生态流量监控 | 厂坝间河道长度（m） | 厂坝间脱水长度（m） | 移民纠纷 | 用水纠纷 |
| 1 | 山仔发电厂 | 1992年10月 | 33000 | 完善类 | 不涉及 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 18.46 | 有 | 有 | 有 | 0 | 0 | 无 | 无 |
| 2 | 塘坂发电厂 | 1998年 | 12000 | 完善类 | 不涉及 | 否 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 5.99 | 有 | 有 | 有 | 0 | 0 | 无 | 无 |
| 3 | 潘溪水电站 | 1984年4月 | 2260 | 完善类 | 不涉及 | 否 | 合理缺项 | 有 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 7.9 | 有 | 有 | 有 | 0 | 0 | 无 | 无 |
| 4 | 山湾水电站 | 2005年5月 | 1500 | 整改类 | 不涉及 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 0.035 | 有 | 有 | 有 | 0.8 | 0 | 无 | 无 |
| 5 | 梅洋溪水电站 | 2003年6月 | 640 | 整改类 | 不涉及 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 无 | 无 | 0.01 | 有 | 有 | 有 | 1.3 | 0 | 无 | 无 |
| 6 | 赤石水电站 | 2002年4月 | 600 | 整改类 | 涉及 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 无 | 无 | 0.03 | 有 | 有 | 有 | 2.6 | 0 | 无 | 无 |
| 7 | 上东山水电站 | 2004年9月 | 480 | 整改类 | 涉及 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 0.039 | 有 | 有 | 有 | 1.5 | 0 | 无 | 无 |
| 8 | 湖山电站 | 1981年7月 | 1050 | 完善类 | 不涉及 | 是 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 0.031 | 有 | 有 | 有 | 1.7 | 0 | 无 | 无 |
| 9 | 兰水水电站 | 1979年 | 2230 | 完善类 | 不涉及 | 否 | 合理缺项 | 有 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 有 | 0.191 | 有 | 有 | 有 | 1.2 | 0 | 无 | 无 |
| 10 | 兰水二级水电站 | 1984年1月 | 600 | 完善类 | 不涉及 | 否 | 合理缺项 | 有 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 不涉及 | 有 | 0.191 | 有 | 有 | 有 | 2.8 | 0 | 无 | 无 |
| 11 | 岭下水电站 | 2000年5月 | 320 | 完善类 | 不涉及 | 否 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 不涉及 | 有 | 0.017 | 有 | 有 | 有 | 1.2 | 0 | 无 | 无 |
| 12 | 贝里三级水电站 | 1975年11月 | 1500 | 整改类 | 不涉及 | 是 | 合理缺项 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 0.2 | 有 | 有 | 有 | 1 | 0 | 无 | 无 |
| 13 | 贝里四级水电站 | 2003年10月 | 640 | 整改类 | 不涉及 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 0.09 | 有 | 有 | 有 | 1.2 | 0 | 无 | 无 |
| 14 | 朱公电站 | 2005年11月 | 640 | 完善类 | 不涉及 | 否 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 0.829 | 有 | 有 | 有 | 0 | 0 | 无 | 无 |
| 15 | 桂林电站 | 1970年7月 | 250 | 整改类 | 不涉及 | 否 | 合理缺项 | 有 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 0.875 | 有 | 有 | 有 | 0 | 0 | 无 | 无 |
| 16 | 牛溪水电站 | 1968年10月 | 1370 | 完善类 | 不涉及 | 否 | 合理缺项 | 有 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 0.905 | 有 | 有 | 有 | 0.5 | 0 | 无 | 无 |
| 17 | 才溪水电站 | 1958年8月 | 4000 | 完善类 | 不涉及 | 否 | 合理缺项 | 有 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 有 | 0.08 | 有 | 有 | 有 | 0.7 | 0 | 无 | 无 |
| 18 | 才溪三级水电站 | 1979年8月 | 1260 | 完善类 | 不涉及 | 否 | 合理缺项 | 有 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 合理缺项 | 合理缺项 | 0.111 | 有 | 有 | 有 | 0.3 | 0 | 无 | 无 |
| 19 | 鹿池坑水电站 | 1999年4月 | 400 | 整改类 | 不涉及 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 有 | 无 | 0.0089 | 有 | 有 | 有 | 0.5 | 0 | 无 | 无 |
| 20 | 牛洋水电站 | 1993年3月 | 1500 | 完善类 | 不涉及 | 否 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 合理缺项 | 有 | 不涉及 | 有 | 0.044 | 有 | 有 | 有 | 0.4 | 0 | 无 | 无 |
| 21 | 龙潭水力电站 | 2004年10月 | 250 | 整改类 | 不涉及 | 否 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 0.044 | 有 | 有 | 有 | 0.6 | 0 | 无 | 无 |